北投國小飲水機使用注意事項：

一、本校所使用的飲水機為程控殺菌機型，於每日凌晨時以蒸汽殺菌並定時排放水流。
二、為避免學生燙傷，教室走廊放置的飲水機僅能供應温水，温水均經過燒開滅菌後再冷卻供使用。

    如使用量大而冷卻速度來不及供應時，當温度超過50度時本機會暫停供水，等温度降至50度以下才會繼續供水。
三、飲水機的正確使用方式為每次使用前請先放流(約5秒)，放流後再取水使用以避免生菌滋長。
四、飲水機機台請保持乾淨，並請勿在機台上放置任何物品。
